## 最終（0222）
■契約条件
番号 | 項目 | 必須条件
1 | 期日管理 | ・納品日に遅延が発生しないこと
2 | 搬入条件 | ・土日納品とする、納品工程・日数は最大4日間（2週末を利用）
3 | 梱包資材の回収 | ・梱包材の回収は納品請負業者にて回収すること
4 | キャビネットの固定方向 | ・背面に壁があるキャビネットは背面固定/・横並びキャビネットは横連結固定
5 | 納品完了・完成時の状態 | ・納品完了後に業務が開始できる状態であること
6 | 製品は以下同等、またはそれ以上のものを想定すること | ー
【その他】
・一般社団法人日本オフィス家具協会の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。
・グリーン購入法適合商品であること。
・メーカー発行のカタログに記載されていること。
・「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に掲げる基準に適合する環境物品であること。
・国際標準化機構（ISO）の品質保証規格9001、環境マネジメント14001 又は日本産業規格（JIS）の認定工場で製造された製品であること。
・国内にアフターサービス対応の拠点があり、部品の交換対応ができること。また、廃版後５年以上交換用パーツの供給が可能であること。
・メーカーとしての保証期間が１年以上つくものであること。
・新品であること。
・定価証明書・出荷証明書が提出できること。
・例示品と同等以上の商品であること。また、「例示品」以外の商品で入札参加する場合は、当該商品の製造先・仕様・規格等がわかる情報を「04_納品予定什器一覧」に記入し提出すること。
・納品時にはメーカーにて責任施工を行うこと。
・運搬搬入/組立/設置を含み対応すること
■購入物品リスト
番号 | 項目 | 製品仕様(寸法単位：㎜) | 寸法・仕様 | 数量 | 単位 | 例示品 |  |  | メーカー | 品番 | カタログ名＆ページ | 納品単価 | 数量 | 小計金額
[6 empty] | メーカー | 品番 | カタログ
部門A 廃炉
1 | 執務デスク１ | 寸法：W1600＊D700＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 18 | 台 | ITOKI | CZR-167HAPC-■■■ | P.283
2 | 執務デスク２ | 寸法：W2400＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 5 | 台 | ITOKI | CLR-244SES-■■■■ | P.236
|  | 寸法：W2400＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 5 | 台 | ITOKI | CLR-244EES-■■■■ | P.236
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2400 |  | 10 | 個 | ITOKI | CLRA-24DCM-■■ | P.241
3 | 執務デスク３ | 寸法：W1200＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 3 | 台 | ITOKI | CLR-124SES-■■■■ | P.236
|  | 寸法：W2400＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 3 | 台 | ITOKI | CLR-244EES-■■■■ | P.236
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W1200 |  | 3 | 台 | ITOKI | CLRA-12DCM-■■ | P.241
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2400 |  | 3 | 台 | ITOKI | CLRA-24DCM-■■ | P.241
4 | 執務チェア２ | 寸法：W590＊D616＊H995 程度 背張地：メッシュ 座張地：クロス張地 背ブラケット：強化ナイロン樹脂 肘当て：上下・前後・角度ともに調整できることが望ましい ロッキング：任意の場所で固定できる 脚：強化ナイロン樹脂 座の奥行は50㎜程度調節できることが望ましい |  | 76 | 脚 | ITOKI | KJ-187JV1■■■■ | P.387
5 | ローキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 28 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 28 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 28 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
6 | ハイキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(上段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 10 | 台 | ITOKI | H1-M1090GVS-■■ | P.646
|  | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 10 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.659
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 10 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 5 | セット | ITOKI | EQ-A41-W9 | P.629
7 | スチールラック | 寸法：W900*D450*H2100 4段/開放型 棚段替えがいつでもできる仕様であること (棚ピッチは25㎜以下であること) 棚板1枚の最大積載質量：150kg以上であること |  | 1 | 台 | ITOKI | ERE-17345 | P.763
部門B 計画
8 | 執務デスク１ | 寸法：W2400＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 4 | 台 | ITOKI | CLR-244GES-■■ | P.236
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2400 |  | 4 | 台 | ITOKI | CLRA-24DCM-■■ | P.241
9 | 執務チェア１ | 寸法：W590＊D616＊H995 程度 背張地：メッシュ 座張地：クロス張地 背ブラケット：強化ナイロン樹脂 肘当て：上下・前後・角度ともに調整できることが望ましい ロッキング：任意の場所で固定できる 脚：強化ナイロン樹脂 座の奥行は50㎜程度調節できることが望ましい |  | 16 | 台 | ITOKI | KJ-187JV1■■■■ | P.387
10 | ファミレス席 | 寸法：W1500＊D900＊H720 程度 天板：メラミン化粧板(抗菌加工されていることが望ましい) エッジ：ABS樹脂 脚：スチール塗装仕上げ アジャスター：PP樹脂 |  | 2 | 台 | ITOKI | DLJ-159HNTA-■■ | P.098
|  | 寸法：W1500＊D700＊H720 背・座：布地張り ベース：メラミン化粧板 コンセント付きであること |  | 3 | 台 | ITOKI | LLL-15SLAK1-■■■ | P.103
11 | ローキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 15 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.646
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 15 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 15 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
12 | ハイキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(上段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 4 | 台 | ITOKI | H1-M1090GVS-■■ | P.646
|  | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 4 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P647
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 4 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 4 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
部門C 総務
13 | 執務デスク１ | 寸法：W1400＊D700＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 6 | 台 | ITOKI | CZR-147HAPC-■■■ | P.283
14 | 執務デスク２総務職員4人 | 寸法：W2800＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | CLR-284SES-■■■■ | P.236
|  | 寸法：寸法：W2800＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | CLR-284EES-■■■■ | P.236
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2800 |  | 4 | 台 | ITOKI | CLRA-28DCM-■■ | P.241
15 | 執務チェア２ | 寸法：W590＊D616＊H995 程度 背張地：メッシュ 座張地：クロス張地 背ブラケット：強化ナイロン樹脂 肘当て：上下・前後・角度ともに調整できることが望ましい ロッキング：任意の場所で固定できる 脚：強化ナイロン樹脂 座の奥行は50㎜程度調節できることが望ましい |  | 22 | 脚 | ITOKI | KJ-187JV1■■■■ | P.387
16 | ローキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 8 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 8 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 8 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
17 | スライド書庫 | H2210(2076)・2列スライド／前列D450・後列D450(前列／両開き寸法：4635W*950D*2217H 5連のスライドキャビネットであること |  | 1 | 台 | ITOKI | H1T-25MMHL-■■ | P.666
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 3 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
18 | スライド書庫 | H2210(2076)・2列スライド／前列D450・後列D450(前列／両開き寸法：5562W*950D*2217H 6連のスライドキャビネットであること |  | 1 | 台 | ITOKI | H1T-26MMHL-■■ | P.666
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 3 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
19 | スチールラック１ | 寸法： 900W*450D*2100H 軽量棚ＥＲＥ開放型Ｈ２１００ 開放型(基本型)／支柱と棚板で構成 有効5段であること |  | 1 | 台 | ITOKI | ERE-17345 | P.763
20 | スチールラック2 | 寸法： 900W*600D*2100H 軽量棚ＥＲＥ開放型Ｈ２１００ 開放型(基本型)／支柱と棚板で構成 有効5段であること |  | 1 | 台 | ITOKI | ERE-17365 | P.763
21 | 壁固定金具 | 転倒防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁） |  | 4 | セット | ITOKI | EWSP-FB100-Z9 | P.315
22 | 円形テーブル２人席 | 寸法：Φ600＊H500 程度 天板：メラミン化粧板 天板厚：25㎜ 支柱：スチール塗装仕上げ 脚：アルミダイキャスト塗装仕上げ |  | 1 | 台 | ITOKI | TLL-06C5J-■■ | P.100
23 | 円形テーブル用チェア | 寸法：W600*D645*H700 座；布地貼り 肘木：オーク無垢材・ポリウレタン塗装仕上げ 脚：スチールパイプ塗装仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | LPK-115C-■■ | P.118
部門D モニタリング
24 | 執務デスク１ | 寸法：W1600＊D700＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 1 | 台 | ITOKI | CZR-167HAPC-■■■ | P.283
25 | 執務デスク２ | 寸法：W1400＊D700＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 1 | 台 | ITOKI | CLR-147GLS-■■■■ | P.237
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 寸法：W1400 |  | 1 | 台 | ITOKI | CLRA-14DEM-■■ | P.241
26 | 執務デスク３ | 寸法：W2800＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 1 | 台 | ITOKI | CLR-284GES-■■■■ | P.236
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2800 |  | 1 | 台 | ITOKI | CLRA-28DCM-■■ | P.241
27 | 執務デスク４ | 寸法：W2800＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 1 | 台 | ITOKI | CLR-284SES-■■■■ | P.236
|  | 寸法：W1400＊D1400＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 1 | 台 | ITOKI | CLR-144EES-■■■■ | P.241
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2800 |  | 1 | 台 | ITOKI | CLRA-28DCM-■■ | P.241
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W1400 |  | 1 | 台 | ITOKI | CLRA-14DCM-■■ | P.241
28 | 執務チェア２ | 寸法：W590＊D616＊H995 程度 背張地：メッシュ 座張地：クロス張地 背ブラケット：強化ナイロン樹脂 肘当て：上下・前後・角度ともに調整できることが望ましい ロッキング：任意の場所で固定できる 脚：強化ナイロン樹脂 座の奥行は50㎜程度調節できることが望ましい |  | 12 | 脚 | ITOKI | KJ-187JV1■■■■ | P.387
29 | ローキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 6 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.646
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 6 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 6 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
30 | ハイキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(上段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 7 | 台 | ITOKI | H1-M1090GVS-■■ | P.646
|  | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 7 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 7 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 4 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
部門E 円滑化
31 | 執務デスク１ | 寸法：W1400＊D700＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | CZR-147HAPC-■■■ | P.283
32 | 執務デスク２ | 寸法：2400W*730D*720H 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 3 | 台 | ITOKI | CLR-247GLS-■■ | P.237
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W2400 |  | 3 | 台 | ITOKI | CLRA-24DEM-■■ | P.241
33 | 個別席 | 寸法：W1200*D730*H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | CLR-127GLS-■■ | P.237
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 開閉型のダクトカバーであること 寸法：W1200 |  | 2 | 台 | ITOKI | CLRA-12DEM-■■ | P.241
34 | 執務チェア２ | 寸法：W590＊D616＊H995 程度 背張地：メッシュ 座張地：クロス張地 背ブラケット：強化ナイロン樹脂 肘当て：上下・前後・角度ともに調整できることが望ましい ロッキング：任意の場所で固定できる 脚：強化ナイロン樹脂 座の奥行は50㎜程度調節できることが望ましい |  | 10 | 脚 | ITOKI | KJ-187JV1■■■■ | P.387
35 | ローキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 4 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 4 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 4 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
36 | ハイキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(上段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 4 | 台 | ITOKI | H1-M1090GVS-■■ | P.646
|  | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 4 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 4 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 2 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
37 | スチールラック１ | 寸法：W900*D450*H2100 5段/密閉型 棚板1枚の最大積載質量：150kg以上であること |  | 2 | 台 | ITOKI | ERE-27345 | P.763
38 | 自立パーテイション | 寸法：W1200＊D50＊H1535 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面スチールタイプ |  | 5 | 枚 | ITOKI | FZR-1215AS-■■■■ | P.346
|  | 50W*50D*1535H 連結ポスト・90°ポスト |  | 3 | 本 | ITOKI | FZR-15JS-■■ | P.349
役員エリア
39 | 執務デスク１ | 1600W*750D*720H 両袖デスク型であること 天板・前板・脚・扉：オーク突板ウレタン塗装仕上げ 本体・幕板：強化紙化粧板ウレタン塗装仕上げ |  | 9 | 台 | ITOKI | X11-167CB-51 | P.813
|  | 寸法：1800W*550D*720H 上記に対応するサイドテーブル型であること、また左右兼用であること 天板・前板・脚・扉：オーク突板ウレタン塗装仕上げ 本体・幕板：強化紙化粧板ウレタン塗装仕上げ |  | 9 | 台 | ITOKI | X11-185CK-51 | P.813
40 | ハンガーラック | φ280*1770H |  | 2 | 台 | ITOKI | VPH-021PL-BK | P.895
41 | 執務デスク２ | 寸法：W1200＊D700＊H720 程度 天板：メラミン化粧板、平エッジ仕様 天板厚：20㎜程度が望ましい 幕板：スチール塗装仕上げ 脚：スチール塗装仕上げ |  | 4 | 台 | ITOKI | CLR-127GLS-■■■■ | P.237
|  | 上記に対応するダクトカバーであること 閉型のダクトカバーであること 寸法：W1200 |  | 4 | 台 | ITOKI | CLRA-12DEM-■■ | P.241
42 | 執務チェア１ | 寸法：W700＊D630＊H1150 程度 背・座：布地貼り 本体：強化ナイロン樹脂＋エラストマー樹脂 背ブラケット・肘受け・脚：アルミダイキャストミラー仕上 肘：稼働肘であること キャスター：ナイロン双輪キャスター |  | 9 | 脚 | ITOKI | KF-867GC-TT■■ | P.409
43 | 執務チェア２ | 寸法：W590＊D616＊H995 程度 背張地：メッシュ 座張地：クロス張地 背ブラケット：強化ナイロン樹脂 肘当て：上下・前後・角度ともに調整できることが望ましい ロッキング：任意の場所で固定できる 脚：強化ナイロン樹脂 座の奥行は50㎜程度調節できることが望ましい |  | 4 | 脚 | ITOKI | KJ-187JV1■■■■ | P.387
44 | ローキャビネット１ | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 11 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 11 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 11 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
45 | ローキャビネット2 | 寸法：W900＊D450＊H1038 程度 2枚引き戸型であること(下段用) 棚板２枚付 シリンダー錠付 本体：スチール塗装仕上げ 棚ピッチ：15.8㎜(±0.5㎜) |  | 16 | 台 | ITOKI | H1-M1090GSS-■■ | P.647
|  | 上記に対応する天板であること 木目柄であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 16 | 枚 | ITOKI | HTRA-029TT-■■ | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 16 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-■■ | P.658
46 | ローパーテーション | 寸法：W900＊D50＊H1040 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面スチールタイプ・木目タイプ |  | 4 | 枚 | ITOKI | FZR-0910AM-T171 | P.346
|  | 寸法：W800＊D50＊H1535 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面スチールタイプ・木目タイプ |  | 20 | 枚 | ITOKI | FZR-0815AM-T171 | P.346
|  | 寸法：W900＊D50＊H1535 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面スチールタイプ・木目タイプ |  | 19 | 枚 | ITOKI | FZR-0915AM-T171 | P.346
|  | 寸法：W1000＊D50＊H1535 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面スチールタイプ・木目タイプ |  | 2 | 枚 | ITOKI | FZR-1015AM-T171 | P.346
|  | 寸法：W1100＊D50＊H1535 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面スチールタイプ・木目タイプ |  | 8 | 枚 | ITOKI | FZR-1115AM-T171 | P.346
|  | 寸法：W900＊D50＊H1535 程度 アジャスター：調節高35㎜ 程度 全面ガラスパネル・不透明(フロスト)仕様 |  | 16 | 枚 | ITOKI | FZR-0915AE-T1 | P.346
|  | 50W*50D*1535H 連結ポスト・90°ポスト |  | 16 | 本 | ITOKI | FZR-15JS-T1 | P.349
47 | ワードロープ | 寸法：W900*D515*H1800 3人用ロッカー シリンダー錠であること 本体：スチール塗装仕上げ |  | 3 | 台 | ITOKI | HLB-9831SS2-92 | P.744
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D515＊H60 |  | 3 | 台 | ITOKI | HLBA-069BA-W7 | P.745
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 3 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
共用部
48 | 個人ロッカー（6人用） | 寸法：W900＊D450＊H1118 程度 本体：スチール塗装仕上げ ダイヤル錠であること 投函口付 |  | 27 | 台 | ITOKI | HSE-1092TFNE-W9 | P.724
|  | 上記に対応する天板であること 寸法：W900＊D450＊H20 |  | 27 | 台 | ITOKI | HTRA-029TT-W9 | P.658
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 27 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-W9 | P.658
49 | 個人ロッカー（10人用） | 寸法：W900＊D450＊H1910 程度 本体：スチール塗装仕上げ ダイヤル錠であること 投函口付 |  | 1 | 台 | ITOKI | HSE-1892TFNE-W9 | P.727
|  | 上記に対応するベースであること 寸法：W900＊D450＊H60 |  | 1 | 台 | ITOKI | H1A-M0690BA-W9 | P.684
|  | W40*D120*H70 防止キャビ壁固定金具 地震対策／転倒防止金具／壁固定(コンクリート壁）／壁固定金具 |  | 1 | セット | ITOKI | EQ-A41-■■ | P.629
50 | モバイルバック |  |  | 150 | 台 | ITOKI | PA4-WMB-B | P.796
51 | 非常解錠キー | 上記に対応するものであること |  | 1 | 台 | ITOKI
52 | ユニット | 寸法：W2831＊D937＊H2180 程度 フレーム：スチール塗装仕上げ パネル：不織布(ポリエステル100%)・ピンナップ可 |  | 1 | 台 | ITOKI | FHC-279PB-■■ | P.138
|  | 寸法：W1884＊D937＊H2180 程度 フレーム：スチール塗装仕上げ パネル：不織布(ポリエステル100%)・ピンナップ可 天板：メラミン化粧板・天板厚25mm・平エッジ仕様 |  | 1 | 台 | ITOKI | FHC-189GBH-■ | P.138
|  | 上記に対応する横連結金具であること |  | 1 | 台 | ITOKI | FHCA-YRK | P.138
|  | 上記に対応する床固定金具であること |  | 1 | 台 | ITOKI | FHCA-YKK | P.138
53 | ハイチェア | 寸法：W410*D410*H730 程度 背：成形合板塗装仕上げ 座：布地貼り 脚：スチール粉体塗装仕上 |  | 4 | 脚 | ITOKI | KLU-302C-■■■■ | P.110
複合機
54 | ローパーテーション | 寸法：W800＊D50＊H1135 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面クロスパネルタイプ |  | 16 | 枚 | ITOKI | FZR-0811AR-■■ | P.346
|  | 寸法：W900＊D50＊H1135 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面クロスパネルタイプ |  | 18 | 枚 | ITOKI | FZR-0911AR-■■ | P.346
|  | 寸法：W1100＊D50＊H1135 程度 芯材：ペーパーハニカム アジャスター：調節高35㎜ 程度 両面クロスパネルタイプ |  | 4 | 枚 | ITOKI | FZR-1111AR-■■ | P.346
|  | 50W*50D*1135H 連結ポスト・90°ポスト |  | 16 | 本 | ITOKI | FZR-11JS-■■ | P.349
|  | 上記に対応する床固定金具であること |  | 27 | 個 | ITOKI | FZSA-PF | P.349
リフレッシュ
55 | ゴミ箱投函口付パントリー什器 →総務前、会議室エリア | 寸法：W900*D528*H2000 上棚寸法：W859*D248*320H 投入口開口:W290*H167 天板：メラミン化粧板 本体・扉：強化紙化粧板 |  | 2 | 台 | ITOKI | HLL-2009C-■■ | P.094
56 | ゴミ箱（パントリー什器内へ設置） →中央リフレッシュスペース | 寸法：W900＊D528＊H2000 上棚寸法：W859*D248*320H 開き戸内寸法：W859*D434*H597 天板：メラミン化粧板 本体・扉：強化紙化粧板 |  | 1 | 台 | ITOKI | HLL-2009A-■■ | P.094
57 | パントリー什器 →中央リフレッシュスペース | 寸法：W900＊D528＊H2000 上棚寸法：W859*D248*320H 投入口開口:W290*H167 天板：メラミン化粧板 本体・扉：強化紙化粧板 |  | 1 | 台 | ITOKI | HLL-2009C-■■ | P.094
58 | カウンター/コーナー | 寸法：W1100*D1100*H1050 程度 天板：メラミン化粧板 エッジ：メラミン化粧板 本体・幕板：強化紙化粧板 |  | 1 | 台 | ITOKI | NLL-1110C1-■■ | P.092
| カウンター/直線 | 寸法：W900＊D6000＊H1050 程度 天板：メラミン化粧板 エッジ：メラミン化粧板 本体・幕板：強化紙化粧板 |  | 1 | 台 | ITOKI | NLL-0906S1-■■ | P.092
| エンドパネル | 寸法：W27*D605*H1055 程度 エンドパネル：メラミン化粧板 エッジ：メラミン化粧板 |  | 1 | 台 | ITOKI | NLA-060PR-■■ | P.092
| エンドパネル | 寸法：W27*D605*H1055 程度 エンドパネル：メラミン化粧板 エッジ：メラミン化粧板 |  | 1 | 台 | ITOKI | NLA-060PL-■■ | P.092
| カウンターチェア | 寸法：W410*D410*H730 程度 背：成形合板塗装仕上げ 座：布地貼り 脚：スチール粉体塗装仕上 |  | 2 | 脚 | ITOKI | KLU-302C-■■■■ | P110
59 | チェア | 410W*410D*730H |  | 4 | 脚 | ITOKI | KLU-302C-■■■■ | P110
理事長・副理事長室
60 | 応接デスク２ | 寸法：W1800＊D900＊H720 程度 天板：メラミン化粧板(抗菌加工されていることが望ましい) エッジ：ABS樹脂 脚：ミラー仕上げ アジャスター：PP樹脂 |  | 2 | 台 | ITOKI | DDZ-189HWPN-AP■ | P.559
61 | 執務チェア１ | 寸法：W705*D600*H1110 程度 背・座：レザー張り 背ブラケット・肘・脚：アルミダイキャストミラー仕上げ 背裏ネット：エラストマー樹脂 背裏フレーム：強化ナイロン樹脂 肘当て：ポリウレタン |  | 2 | 脚 | ITOKI | KNRM-24HU4A■■■■ | P.465
62 | 応接チェア２ | 寸法：W530＊D555＊H1085 程度 背・座：布地張り 肘・脚：強化ナイロン樹脂 キャスター：ナイロン双輪キャスター |  | 8 | 脚 | ITOKI | KG-515DH-Z9T1 | P.489
会議室（執務室エリア）
63 | 会議室テーブル１ | 寸法：W1500＊D900＊H720 程度 天板：メラミン化粧板(抗菌加工されていることが望ましい) エッジ：ABS樹脂 脚：スチール塗装仕上げ アジャスター：PP樹脂 |  | 4 | 台 | ITOKI | DDJ-159HNTA-■■ | P,559
64 | 会議室テーブル３ | 寸法：W2400＊D900＊H720 程度 天板：メラミン化粧板 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト塗装仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | DDZ-249HWPN-AP■ | P.559
会議室（来客エリア）
65 | 会議室テーブル１ | 寸法：W2400＊D900＊H720 程度 天板：メラミン化粧板・配線カバー仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャストミラー仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | DDZ-249HWPN-AP■ | P.559
66 | 会議室テーブル２ | 寸法：W4800＊D1200＊H720 程度 天板：メラミン化粧板・配線カバー仕様 エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャストミラー仕上げ |  | 2 | 台 | ITOKI | DDZ-482HWPN-AP■ | P.560
67 | 会議室テーブル３ | 寸法：W1800＊D600＊H720 程度 天板：メラミン化粧板(抗菌加工されていることが望ましい) エッジ：ABS樹脂 脚：アルミダイキャスト＋スチール塗装仕上げ キャスター：Φ50ウレタン双輪、ストッパー機構付 幕板：PVC樹脂押出材 へ移行スタッキング可能なこと(スタッキングピッチは110mm以下) 棚無しタイプ |  | 22 | 台 | ITOKI | THN-186KX-■■ | P.591
68 | 会議室チェア１ | 寸法：W690*D660*H1215 背：布地貼り 背ブラケット：アルミダイキャストミラー仕上げ 肘当て：発泡ウレタン一体成型 脚：アルミダイキャスト仕上げ |  | 20 | 脚 | ITOKI | KJ-215GVE-Z9■■ | P.469
69 | 会議室チェア２ | 寸法：W580＊D555＊H820 程度 背シェル：ポリプロピレタン樹脂 背：メッシュ張り 座：布地張り 肘無しタイプ |  | 40 | 脚 | ITOKI | KLD231JV-■■■■■■ | P.521
転用スライドキャビネット
70 | スライドキャビネット（転用） 追加部材 | 両開き書庫899 450 2100 |  | 1 | 台 | ナイキ | NW-0921K-AW | 340
|  | 中間ベースセット |  | 2 | セット | ナイキ |  | ー
合計金額（定価・税込）